江苏信息职业技术学院

招  标  文 件

项目名称：电动伸缩门采购与安装工程

项目编号：SB2017-007

江苏信息职业技术学院招投标中心

２017年3月6日

目     录

一、投标邀请------------------------------  （2）

二、投标人须知------------------------------（5）

三、招标货物及有关说明----------------------（12）

四、合同主要条款----------------------------（14）

五、附件 -----------------------------------（15）

第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就电动伸缩门采购与安装项目 进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：电动伸缩门采购与安装项目

二、 招标项目编号：SB2017-007

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件第三部分“招标货物及有关说明”

四、 招标项目预算：5万元

五、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3.招标货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理；

4.产品说明书。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、招标文件获取：投标人自行下载。

八、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2017年3月9日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，传真至江苏信息职业技术学院招投标中心。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、投标开始时间：2017年3月10日9时00分

十一、投标截止时间及开标时间：2017年3月10日9时30分

十二、投标与开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼102室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：江苏信息职业技术学院招投标中心

联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号     邮政编码：214153

联系电话：0510-83296692 15152222969   传真：0510-83296692

联系人：武老师

江苏信息职业技术学院

招投标中心

2017年3月6日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间2日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（4）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（5）产品说明书及支撑伸缩门技术要求的证明材料

（6）施工组织方案

（7）项目售后服务与培训方案

（8）投标人资格证明文件（详见2.3）

（9）投标人上一年度企业财务报表

（10）提供2015年以来，投标人的电动伸缩门销售业绩案例合同复印件

（11）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件6）

（4）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

（5）产品说明书及支撑伸缩门技术要求

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到江苏信息职业技术学院交货的交货价；

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达江苏信息职业技术学院招投标中心，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。

4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分项目和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 报价得分

（3）评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

5.2. 评分标准

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 40 | 合格投标人超过5家（含5家），采用以下方式计算。 评标基准价为所有满足招标文件要求的有效投标人投标报价的平均值，超过5家投标则去掉一个最高报价和最低报价后取平均值，超过9家投标则分别去掉两个最高报价和最低报价后取平均值。 每高于基准价1%扣2分；每低于基准价1%扣1分。不足1%以插入法计算。 合格投标人少于5家，采用以下方式计算。 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |
| 产品质量及技术要求 |  | 20 | 投标产品（20分）：电动伸缩门满足“产品技术指标”，每负偏离一项，扣2分，负偏离超过3项本项不得分。。 |
| 基本情况 综合实力 |  | 10 | 1．根据投标人的公司信誉、整体状况、主要投标产品供应等情况进行综合评分（6分）。 2．具有ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证（需完整提供、缺漏任何一项均不得分），得2分 3．所投品牌产品情况，提供 “质量检测报告”、相关“专利”等资料的。完整的，得2分，缺少的，一个得1分，没有不得分。 |
| 业绩案例 |  | 10 | 投标人2015年以来，设备供应5万以上的成功案例，有一份有效证明资料的（合同复印件），有一项，得2分，最高10分。 以上业绩均需提供合同原件备查。 |
| 施工组织 |  | 6 | 针对本项目有完整的技术方案及实现思路，没有的不得分，满足招标要求得2分； 项目施工、质量控制管理方案、人员构成及安排、验收方案详细合理，能保证项目高质量地按进度要求按时实施和完工的得2分； 项目经理具有相关专业资质，需提供本公司社保缴纳证明，并加盖公章，得2分。 |
| 售后服务 | 免费 保修期 | 5 | 满足招标文件要求得3分。每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  | 服务承诺 | 5 | 1．指定售后服务经理的得2分，提供驻锡服务的得1分。 2．有详细的服务体系，能提供培训、巡检、档案管理等服务的得2分 |
| 投标文件 |  | 2 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 价格合理性 |  | 2 | 针对本项目要求列出的分项报价，基于材料购买和施工具有相对合理性。 |
| 合 计 |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 本次招标不收投标保证金。

8.2. 本次招标不收中标服务费。

8.3. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标货物及有关说明

一、项目概况

学校藕塘校区开通南大门，需购置2套电动伸缩门，路面宽度约9m。

二、货物或服务需求一览表

| 项 目 | 规格尺寸 | 单 位 | 数 量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 排 | 12*1.6*2 | 米 | 24 |  |
| 智能驱动机构 | 单面滚动屏 | 套 | 2 | 单轨平轨抗风门 |
| 防爬报警装置 |  | 套 | 2 |  |

三、技术指标：

1. 门排：

（1）＊主材：高强度V型锌铝合金，正面包8K不锈钢板，侧面包2厚闪银铝板（或304不锈钢板）；

（2）交叉管：高强度V型锌铝合金；

（3）＊门体采用卧置式四维匀速直线运行原理，性能可靠；

（4）＊门体配有直线微调装置，可调节运行中产生的轻微偏差；

（5）＊门体具有复合自锁耐磨连接，门体牢固；

（6）＊门体电缆隐蔽式走线设计，流线型线条设计，气质高雅，外观大方；

（8）门体采用抗风材料设计，风阻小；

（9）＊产品材料表面处理采用环保氟碳喷涂技术处理，抗高温日晒，耐酸雨腐蚀，不褪色。

2.驱动机构说明：

（1）＊采用特有一体化的涡轮电机，终身免费包换。

（2）＊电机配置热保护装置，使电机因特殊原因导致的温度过高超过额定温度而自动断电保护。

（3）＊电机配置时间保护装置，使电机因外力或异物牵引使其不能工作超过额定时间而自动断电保护。

（4）＊电子软启动带机械缓冲装置，使主机启闭时运行平稳顺畅，不抖动。

（5）＊智能化红外线双探头防碰装置，防止意外事故的发生。

（6）＊LED显示屏，可显示日期、时间、星期，同时可显示广告内容。

（7）＊离合器装置，停电时手电动转换方便。

（8）＊驱动机构。限位装置采用磁敏限位，不接触，到位置自动停止运行。

（9）＊电源点压220V；环境温度：-30℃~50℃；移动速度：15Μ∕分左右。

三、售后服务

1.本项目不组织现场勘察，投标人可自行前往现场勘察。投标人在投标时必须针对本项目提供技术方案。

2.投标报价包括管线预埋和安装、招标货物及服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材料、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

3质量保证：

（1）主要货物安装时需经采购人验收合格后方能安装，对达不到货物需求参数所产生的各种费用，由中标供应商自行承担；

（2）要求所提供的主要货物提供3年免费质保，整体项目提供3年免费上门售后服务（标书中有明确说明的除外），终身维修；

（3）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，负责提供终身技术支持和维护服务，包括产品到货后的安装和验收、保修期内免费更换备件和上门服务。并对甲方的弱电部份进行终身免费维护。

（4）主要设备常年备有配件、能24小时内能处理、替换损坏的配件。

（5）现场道路有坡度，需注意导轨安装质量。招标方只负责将电源接至规划的门卫房，门卫房至伸缩门之间的管线预埋和安装由投标人负责。

4.中标供应商负责采购单位维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力。

5.投标人必须承诺在接采购人故障通知后1小时内响应，如采购人需要现场服务时，中标人应在接通知后24小时内派相关人员到达现场进行服务。

- 说明：

技术咨询： 杨老师          电话： 13771547973

第四部分  合同主要条款

（一）交货期

合同生效后15天内；

（二）交货地点

江苏省无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；

（三）付款方式

合同签订后验收合格后付95%，质保期后付余款5%。

（四）保修期及售后服务

1.本项目所有产品均为同一品牌同一批次，以保证产品兼容性。

2.质量保证：(1)主要货物安装时需经采购人验收合格后方能安装，对达不到货物需求参数所产生的各种费用，由中标供应商自行承担；(2)要求所提供的主要货物提供1年免费质保，整体项目提供1年免费上门售后服务（标书中有明确说明的除外），终身维修；(3)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，负责提供终身技术支持和维护服务，包括产品到货后的安装和验收、保修期内免费更换备件和上门服务。并对甲方的弱电部份进行终身免费维护。(4)主要设备常年备有配件、能24小时内能处理、替换损坏的配件。

3.中标供应商负责采购单位维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力。

4.投标人必须承诺在接采购人故障通知后1小时内响应，如采购人需要现场服务时，中标人应在接通知后4小时内派相关人员到达现场进行服务。

第五部分  附  件

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件1：

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83296692）：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

江苏信息职业技术学院招投标中心：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件3

- 开 标 一 览 表

招标项目名称：            招标项目编号：

投标报价（小写）： （大写）： ¥

交货期承诺： 质保期承诺： 付款方式承诺：

投标人名称：（章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4：

技术规格响应/偏离表

招标项目名称：            招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5：

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：              授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件6：

法定代表人资格证明

江苏信息职业技术学院招投标中心：

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       职务：

身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：          （公章）

日期：     年  月  日

附件7：

法定代表人授权书

江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________

被授权人（签字）：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日